## Sheet1
环境监测项目市场调研报价表
污水监测方案
监测点位 | 监测指标 | 标准名称 | 监 测 方 式 | 监测 频次 | 监测方法 | 监测地点
总排污口 | 总余氯(以Cl 计 ) | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | / | 院部、第二 门诊部
总排污口 | 色度 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | / | 院部、第二 门诊部
总排污口 | 氨氮(NH3-N) | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | / | 院部、第二 门诊部
总排污口 | 总氰化物 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | 水质氰化物的测定 流动注射-分光光度法 (HJ823-2017) | 院部、第二 门诊部
总排污口 | 阴离子表面 活性剂 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | 水质阴离子表面活性 剂的测定流动注射- 亚甲基蓝分光光度法 (HJ 826-2017) | 院部、第二 门诊部
总排污口 | 石油类 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | 水质石油类和动植物 油的测定红外光度法 HJ 637-2018 | 院部、第二 门诊部
总排污口 | pH值 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | 水质pH值的测定玻 璃电极法GB 6920-1986,其他 | 院部、第二 门诊部
总排污口 | 五日生化需氧量 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | 水质五日生化需氧量 (BOD5)的测定稀释 与接种法HJ505-2009 | 院部、第二 门诊部
总排污口 | 动植物油 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | 水质石油类和动植物 油的测定红外光度法 HJ 637-2018 | 院部、第二 门诊部
总排污口 | 挥发酚 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光 光度法HJ 503-2009 | 院部、第二 门诊部
总排污口 | 肠道致病菌 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | / | 院部、第二 门诊部
总排污口 | 肠道病毒 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | / | 院部、第二 门诊部
总排污口 | 结核杆菌 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | 医疗机构水污染物排 放标准(GB 18466-2005) | 院部、第二 门诊部
总排污口 | 粪大肠菌群 数/(MPN/L) | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1月 | 医疗机构水污染物排 放标准(GB 18466-2005),多管发 酵法(GB 5750-85) | 院部、第二 门诊部
总排污口 | 悬浮物 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1周 | 水质悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989 | 院部
总排污口 | 化学需氧量 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1周 | 水质化学需氧量的测 定重铬酸盐法HJ 828-2017 | 院部
无组织废气监测方案
监测点位 | 监测指标 | 标准名称 | 监测方式 | 监测 频次 | 监测方法 | 监测地点
污水处理站周界 | 硫化氢 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | 空气质量硫化氢甲 硫醇甲硫醚二甲二 硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993,其他 | 院部
污水处理站周界 | 氨(氨气) | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | 空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 院部
污水处理站周界 | 氯 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | 固定污染源废气氯气 的测定碘量法(HJ 547-2017) | 院部
污水处理站周界 | 臭气浓度 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | 水质粪大肠菌群的测 定多管发酵法 (HJ/T347.2-2018), 其他 | 院部
污水处理站周界 | 甲烷 | 排污许可证 | 手 工 | 1次 /1季 度 | 环境空气总烃、甲烷 和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 (HJ 604-2017) | 院部
噪声及油烟监测方案
监测点位 | 监测指标 | 标准名称 | 监 测 方 式 | 监测 频次 | 监测方法 | 监测地点
医院周(界) 边 | 噪声 | 社会生活环境 噪声排放标准 GB22337-2008 | 手 工 | 1次 /1年 | 声级计 | 院部、第二 门诊部
饭堂 | 油烟 | 饮食业油烟排 放标准(试行) | 手 工 | 1次 /1年 | 饮食业油烟排放标准 (试行)饮食业油烟采 样及分析方法 GB18483-2001红外测 油仪 | 院部职工饭 堂
合计报价（元）
备注：
一、检测单位地址：
广州市胸科医院：广州市越秀区横枝岗路62号。
广州市胸科医院第二门诊部：广州市海珠区康盛路33号。
服务期限：贰年；
1、采样时间： 2026年1月1日起至2027年12月31日。
2、检测报告：最后一次的检测报告应在服务期限结束后两周内发出。
二、服务要求
1、服务内容：乙方提供全部采样、检测、报告等环境检测服务。 2、人员要求：所有上门采样的检测人员均应持证上岗。